Informacija apie geriamojo vandens rodiklius ir susijusias vertes (kietumą, geriamajame vandenyje ištirpusias mineralines medžiagas, anijonus ir (arba) katijonus: kalcį (Ca), magnį (Mg), kalį (K)):

| Vandens tyrimai iš gręžinių | Kalcis, mg/l | Magnis, mg/l | Kalis, mg/l | Bendrasis kietumas, mg-ekv/l | Bendras ištirpusių medžiagų kiekis, mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakruojo vandenvietė | 43,5 | 92,9 | 10,9 | 9,81 | 803 |
| Linkuvos vandenvietė | 49,0 | 70,5 | 10,8 | 8,24 | 6,75 |

Informacija pateikta iš aplinkos (poveikio požeminiam vandeniui) monitoringo 2025 m. ataskaitos

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo

paslaugų kokybės reikalavimų

1 priedas

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO RODIKLIAI 2025 M.

| Nr. | Rodiklis | 2025 metai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pakelto požeminio vandens kiekis, tūkst. metus | 369,1 |
| 2. | Pakelto paviršinio vandens kiekis, tūkst. metus | - |
| 3. | Patiekto geriamojo vandens kiekis, tūkst. metus | 357,4 |
| 4. | Geriamojo vandens ruošimo įrenginiai, vnt. | 28 |
| 5. | Geriamojo vandens ruošimo įrenginių pajėgumas, tūkst. /metus | 1 822,1 |
| 6. | Gerinto vandens kiekis, tūkst. /metus | 337,3 |
| 7. | Bendras geriamojo vandens tiekimo tinklų ilgis, km | 217,20 |
| 8. | Geriamojo vandens gavybos įrenginių projektinis pajėgumas, tūkst. /metus | 2 995,5 |
| 9. | Aptarnaujamų vartotojų ir abonentų skaičius, vnt. | 6261 |
| 10. | Vartotojams parduoto požeminio vandens kiekis, tūkst. | 219,1 |
| 11. | Abonentams parduoto požeminio vandens kiekis, tūkst. | 94,3 |
| 12. | Geriamojo vandens netektys, tūkst. /metus | 56,0 |
| 13. | Geriamojo vandens netektys, proc. | 15,1 |
| 16. | Naujų vartotojų skaičius per metus, būstai | 39 |
| 17. | Naujų abonentų skaičius per metus, vnt. | 14 |
| 18. | Geriamojo vandens tiekimo tinklo plėtra, km | 0,90 |

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo

paslaugų kokybės reikalavimų

2 priedas

GERIAMOJO VANDENS SLĖGIO RODIKLIAI 2025 M.

| Nr. | Rodiklis | Mato vienetas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Didžiausias ties įvadu užfiksuotas slėgis, m | 4 |
| 2. | Mažiausias ties įvadu užfiksuotas slėgis, m | 1 |
| 3. | Mažo slėgio atvejų dažnumas, kartai per metus, | 18 |
| 4. | Skundai dėl mažo slėgio, vnt. | 18 |
| 5. | Skundai dėl didelio slėgio, vnt. | 0 |
| 6. | Pertrūkiai, kuriuos sukelia per didelis slėgis, vnt. | 6 |
| 7. | Geriamojo vandens tiekėjo eksploatuojamos slėgio pakėlimo stotys geriamojo vandens tiekimo tinkle | 0 |

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo

paslaugų kokybės reikalavimų

3 priedas

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO PERTRŪKIŲ RODIKLIAI 2025 M.

| Nr. | Rodiklis | Mato vienetas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Planuoti geriamojo vandens tiekimo pertrūkiai, trukę daugiau kaip 24 val. | 0 |
| 2. | Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius (vidutiniškai) | 0 |
| 3. | Pertrūkiai dėl geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros avarijos, trukę daugiau kaip 24 val. | 2 |
| 4. | Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius | 13 |
| 5. | Planuoti geriamojo vandens tiekimo pertrūkiai, trukę 12–24 val. | 0 |
| 6. | Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius | 0 |
| 7. | Pertrūkiai dėl geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros avarijos, trukę 12–24 val. | 2 |
| 8. | Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius | 57 |
| 9. | Planuoti geriamojo vandens tiekimo pertrūkiai, trukę 6–12 val. | 4 |
| 10. | Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius | 240 |
| 11. | Pertrūkiai dėl geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros avarijos, trukę 6–12 val. | 1 |
| 12. | Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius | 37 |
| 13. | Abonentai ir vartotojai, per metus patyrę pakartotinį geriamojo vandens tiekimo pertrūkį, nepriklausomai nuo pertrūkio priežasčių | 60 |
| 14. | Bendras geriamojo vandens tiekimo tinklų ilgis | 217,20 |
| 15. | Geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros avarijų dažnumas | 0,02 |

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo

paslaugų kokybės reikalavimų

4 priedas

ABONENTŲ IR VARTOTOJŲ APTARNAVIMO RODIKLIAI 2025 M.

| Nr. | Rodiklis | Mato vienetas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Raštu (įskaitant elektroninį paštą) gautų skundų skaičius | 3 |
| 2. | Prašymai dėl prijungimo prie vandens tiekimo tinklų | 1 |
| 3. | Prašymai dėl prijungimo prie nuotekų, paviršinių nuotekų surinkimo tinklų | 1 |
| 4. | Kreipimosi dėl avarijų, nuotekų kolektorių užsikimšimo ar įgriuvimo skaičius | 0 |
| 5. | Atliktų abonentų ir vartotojų apklausų skaičius | 50 |
| 6. | Abonentų ir vartotojų skundų dėl geriamojo vandens saugos ir kokybės skaičius | 10 |

_____________